## Sheet1
ADC(电压)校准表 | [5 empty] | LHC:/$ voltage_ch | 92 | currrent_ch | 0 | temp_voltage | 2.0.
[6 empty] | voltage_ch | 438 | currrent_ch | 0 | temp_voltage | 7.0.
AD采样值 | 实际电压值 | Px | Qx |  |  | voltage_ch | 787 | currrent_ch | 0 | temp_voltage | 12.0.
[6 empty] | voltage_ch | 1144 | currrent_ch | 0 | temp_voltage | 17.0.
92 | 2.33 | 0.014566 | 0.98988 |  |  | voltage_ch | 1495 | currrent_ch | 0 | temp_voltage | 22.0.
438 | 7.37 | 0.014728 | 0.91923 |  |  | voltage_ch | 1848 | currrent_ch | 0 | temp_voltage | 27.0.
787 | 12.51 | 0.014734 | 0.91443 | 0.014676 | 0.94118 | voltage_ch | 2198 | currrent_ch | 0 | temp_voltage | 32.0.
1144 | 17.77 | 0.014758 | 0.88704 |  |  | voltage_ch | 2553 | currrent_ch | 0 | temp_voltage | 37.0.
1495 | 22.95 | 0.014731 | 0.92734 | 0.014741 | 0.9096 | voltage_ch | 2911 | currrent_ch | 0 | temp_voltage | 42.0.
1848 | 28.15 | 0.014629 | 1.1164 |  |  | voltage_ch | 3271 | currrent_ch | 0 | temp_voltage | 47.0.
2198 | 33.27 | 0.014704 | 0.95011 | 0.014688 | 0.99795 | voltage_ch | 3629 | currrent_ch | 0 | temp_voltage | 52.0.
2553 | 38.49 | 0.014721 | 0.90813 |  |  | voltage_ch | 3808 | currrent_ch | 0 | temp_voltage | 57.0.
2911 | 43.76 | 0.014694 | 0.98447 | 0.014706 | 0.94757
3271 | 49.05 | 0.014665 | 1.0814
3629 | 54.3 | 0.014804 | 0.57458 | 0.014721 | 0.88016
3808 | 56.95
ADC(电流)校准表 | [5 empty] | voltage_ch | 95 | currrent_ch | 0 | temp_voltage | 2.0.
[6 empty] | voltage_ch | 436 | currrent_ch | 80 | temp_voltage | 7.0.
AD采样值 | 实际电流值 | Px | Qx |  |  | voltage_ch | 786 | currrent_ch | 173 | temp_voltage | 12.0.
[6 empty] | voltage_ch | 1143 | currrent_ch | 265 | temp_voltage | 17.0.
0 | 0.52 | 0.014 | 0.52 |  |  | voltage_ch | 1497 | currrent_ch | 360 | temp_voltage | 22.0.
80 | 1.64 | 0.012473 | 0.64215 |  |  | voltage_ch | 1852 | currrent_ch | 457 | temp_voltage | 27.0.
173 | 2.8 | 0.012935 | 0.56228 |  |  | voltage_ch | 2203 | currrent_ch | 544 | temp_voltage | 32.0.
265 | 3.99 | 0.012105 | 0.78211 |  |  | voltage_ch | 2555 | currrent_ch | 641 | temp_voltage | 37.0.
360 | 5.14 | 0.011959 | 0.83485 |  |  | voltage_ch | 2914 | currrent_ch | 745 | temp_voltage | 42.0.
457 | 6.3 | 0.013103 | 0.31172 |  |  | voltage_ch | 3279 | currrent_ch | 841 | temp_voltage | 47.0.
544 | 7.44 | 0.011649 | 1.1027 |  |  | voltage_ch | 3633 | currrent_ch | 927 | temp_voltage | 52.0.
641 | 8.57 | 0.010962 | 1.5437 |  |  | voltage_ch | 3816 | currrent_ch | 968 | temp_voltage | 57.0.
745 | 9.71 | 0.011458 | 1.1735
841 | 10.81 | 0.013256 | -0.33814 | [8 empty] | voltage_ch = 68, currrent_ch = 0,temp_voltage = 2.0.
927 | 11.95 | 0.012195 | 0.64512 | [8 empty] | voltage_ch = 409, currrent_ch = 0,temp_voltage = 7.0.
968 | 12.45 | [10 empty] | voltage_ch = 749, currrent_ch = 0,temp_voltage = 12.0.
[6 empty] | oltage_ch = 1142, currrent_ch = 0,temp_voltage = 17.0. | [5 empty] | voltage_ch = 1090, currrent_ch = 0,temp_voltage = 17.0.
[6 empty] | voltage_ch = 1495, currrent_ch = 36,temp_voltage = 22.0. | [5 empty] | voltage_ch = 1428, currrent_ch = 0,temp_voltage = 22.0.
[6 empty] | voltage_ch = 1853, currrent_ch = 469,temp_voltage = 27.0. | [5 empty] | voltage_ch = 1766, currrent_ch = 478,temp_voltage = 27.0.
[6 empty] | voltage_ch = 2199, currrent_ch = 553,temp_voltage = 32.0. | [5 empty] | voltage_ch = 2112, currrent_ch = 571,temp_voltage = 32.0.
|  | 0.012372 | 0.70727 |  |  | voltage_ch = 2555, currrent_ch = 661,temp_voltage = 37.0. | [5 empty] | voltage_ch = 2451, currrent_ch = 666,temp_voltage = 37.0.
[6 empty] | voltage_ch = 2920, currrent_ch = 771,temp_voltage = 42.0. | [5 empty] | voltage_ch = 2798, currrent_ch = 775,temp_voltage = 42.0.
[6 empty] | voltage_ch = 3274, currrent_ch = 869,temp_voltage = 47.0. | [5 empty] | voltage_ch = 3132, currrent_ch = 879,temp_voltage = 47.0.
[6 empty] | voltage_ch = 3635, currrent_ch = 951,temp_voltage = 52.0. | [5 empty] | voltage_ch = 3475, currrent_ch = 967,temp_voltage = 52.0.
[6 empty] | voltage_ch = 3810, currrent_ch = 991,temp_voltage = 57.0. | [5 empty] | voltage_ch = 3905, currrent_ch = 1084,temp_voltage = 57.0.
DAC_Param_Interval[0][0] = 66.000000 DAC_Param_Interval[0][1] = -19.000000
DAC_Param_Interval[1][0] = 61.799999 DAC_Param_Interval[1][1] = 5.000000
DAC_Param_Interval[2][0] = 61.200001 DAC_Param_Interval[2][1] = 14.000000
DAC_Param_Interval[3][0] = 61.799999 DAC_Param_Interval[3][1] = 7.000000
DAC_Param_Interval[4][0] = 61.400002 DAC_Param_Interval[4][1] = 16.000000
DAC_Param_Interval[5][0] = 63.200001 DAC_Param_Interval[5][1] = -27.000000
DAC_Param_Interval[6][0] = 61.599998 DAC_Param_Interval[6][1] = 22.000000
DAC_Param_Interval[7][0] = 62.200001 DAC_Param_Interval[7][1] = 4.000000
DAC_Param_Interval[8][0] = 61.799999 DAC_Param_Interval[8][1] = 22.000000
DAC_Param_Interval[9][0] = 62.000000 DAC_Param_Interval[9][1] = 14.000000
DAC_Param_Interval[10][0] = 61.000000 DAC_Param_Interval[10][1] = 67.000000
DAC_Param_Interval[11][0] = 66.500000 DAC_Param_Interval[11][1] = -232.500000
DAC_Param_Interval[3][0] = 62.400002 DAC_Param_Interval[3][1] = -3.000000
DAC_Param_Interval[4][0] = 61.599998 DAC_Param_Interval[4][1] = 14.000000
DAC_Param_Interval[5][0] = 61.799999 DAC_Param_Interval[5][1] = 10.000000
DAC_Param_Interval[6][0] = 62.400002 DAC_Param_Interval[6][1] = -7.000000
DAC_Param_Interval[7][0] = 62.400002 DAC_Param_Interval[7][1] = -6.000000
DAC_Param_Interval[8][0] = 60.799999 DAC_Param_Interval[8][1] = 61.000000
DAC_Param_Interval[9][0] = 62.000000 DAC_Param_Interval[9][1] = 12.000000
DAC_Param_Interval[10][0] = 62.200001 DAC_Param_Interval[10][1] = 5.000000
DAC_Param_Interval[11][0] = 61.500000 DAC_Param_Interval[11][1] = 45.500000
DAC_Param_Interval[1][0] = 61.599998 DAC_Param_Interval[1][1] = 13.000000
DAC_Param_Interval[2][0] = 62.200001 DAC_Param_Interval[2][1] = 10.000000
DAC_Param_Interval[3][0] = 60.599998 DAC_Param_Interval[3][1] = 36.000000
DAC_Param_Interval[4][0] = 62.200001 DAC_Param_Interval[4][1] = 10.000000
DAC_Param_Interval[5][0] = 61.799999 DAC_Param_Interval[5][1] = 21.000000
DAC_Param_Interval[6][0] = 61.599998 DAC_Param_Interval[6][1] = 29.000000
DAC_Param_Interval[7][0] = 62.200001 DAC_Param_Interval[7][1] = 11.000000
DAC_Param_Interval[8][0] = 61.799999 DAC_Param_Interval[8][1] = 30.000000
DAC_Param_Interval[9][0] = 62.000000 DAC_Param_Interval[9][1] = 23.000000
DAC_Param_Interval[10][0] = 61.200001 DAC_Param_Interval[10][1] = 64.000000
DAC_Param_Interval[11][0] = 63.500000 DAC_Param_Interval[11][1] = -56.500000